|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа БКТПБ |
| --- | --- |
|  | Лист ____ из _____ листов |

Заказчик:

Почтовый адрес:

Телефон:                                                   Факс:                                              e-mail:

Ф.И.О. контактного лица:

| Параметры |  |  |  |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (У1 или УХЛ1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество блоков и мощность трансформатора (нужное подчеркнуть) |  |  | МБКТПБ |  | 100 | 160 | 250 | 400 | – | – | – |
|  |  |  | БКТПБ |  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
|  |  |  | 2БКТПБ без выделенной абонентской части |  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
|  |  |  | 2БКТПБ с выделенной абонентской частью |  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
| Тип силового трансформатора и группа соединения обмоток |  |  | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сухой (указать тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |  |  | 6 или 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУВН | Тип оборудования |  |  |  | № схемы по альбому Техническая информация БКТПБ* |  |  |  |  |  |  |
|  | Элегазовый моноблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (указать тип) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ячейки КСО «Аврора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУНН | Защита линий |  |  |  | № схемы по альбому Техническая информация БКТПБ* |  |  |  |  |  |  |
|  | Предохранители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авт. выключатели (АВВ или Schneider Electric) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щит учета (кол-во, тип счетчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельное сооружение |  | Кабельный этаж (высота в свету 920 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабельный этаж (высота в свету 1620 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабельный этаж (высота в свету 1800 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет БКТПБ (типовой или номер по каталогу) ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опции (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  | пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ставни на жалюзи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наружное освещение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ящики с песком в трансформаторном отсеке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект термоусаживаемых муфт для герметизации в а/ц трубе кабельных вводов*** |  |  |  |  |  |  |

* - типовой цвет БКТПБ по каталогу: бетонные конструкции – L12A (Tikkurila), железные конструкции – RAL 7044.

** - При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на БКТПБ.

*** - При заполнении опросного листа на необходимо указать тип и количество вводимых в БКТПБ кабелей.

Примечания заказчика:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: Опросный лист на РУВН;

Приложение №2: Опросный лист на РУНН;

Приложение №3: Компоновка оборудования в БКТПБ;

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «Энергомодуль»

по телефону: (812) 309-20-50, 309-20-48

| Заказчик: | __________________ | _______________________________ | _______________ | М.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность | подпись (расшифровка) | дата |  |