	[image: image1.jpg]



	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа МКТПБ

	
	Лист ____ из _____ листов


Заказчик:

Почтовый адрес: 

Телефон:                                                   Факс:                                              e-mail:  

Ф.И.О. контактного лица: 
	Параметры
	Ответы заказчика

	Наименование объекта и его адрес
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (У1 или УХЛ1)
	

	Количество блоков и мощность трансформатора 

(нужное подчеркнуть)
	МБКТПБ
	100
	160
	250
	400
	–
	–
	–

	
	2МБКТПБ
	100
	160
	250
	400
	–
	–
	–

	Тип силового трансформатора и группа соединения обмоток
	ТМГ
	

	
	сухой (указать тип)
	

	Номинальное напряжение

на стороне ВН, кВ
	6 или 10
	

	РУВН
	Тип оборудования
	№ схемы по альбому Техническая информация БКТПБ*

	
	Элегазовый моноблок
	
	

	
	
	(указать тип)
	

	
	Ячейки КСО «Аврора»
	 

	РУНН 
	Защита линий
	№ схемы по альбому Техническая информация БКТПБ*

	
	Предохранители
	

	
	Авт. выключатели (АВВ или Schneider Electric)
	

	Щит учета (кол-во, тип счетчика)
	

	Кабельное сооружение
	Кабельный этаж (высота в свету 920 мм)
	

	Цвет БКТПБ (типовой или номер по каталогу) **
	

	Опции    (ненужное зачеркнуть)


	пожарная сигнализация 

	
	охранная сигнализация

	
	ставни на жалюзи

	
	наружное освещение

	
	

	
	


* - типовой цвет БКТПБ по каталогу: бетонные конструкции – L12A (Tikkurila), железные конструкции – RAL 7044.

** - При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на БКТПБ.
Примечания заказчика:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: Опросный лист на РУВН;

Приложение №2: Опросный лист на РУНН;

Приложение №3: Компоновка оборудования в БКТПБ;

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «Энергомодуль» 

по телефону: (812) 309-20-50, 309-20-48

	Заказчик:
	__________________
	_______________________________
	_______________
	М.П.

	
	должность
	подпись (расшифровка)
	дата
	


